## Calculadora de Aislantes
CALCULADORA DE ESPESORES MÍNIMOS DE AISLANTE TÉRMICO
Según su valor R100 (Mod. Art. 4.1.10 OGUC, NCh2251 y Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2024).
1° Seleccione Comuna ↓:
Comuna | Concepción
Provincia | Concepción
Región | Del Bíobío
Zona Térmica | E
COMPLEJO CONSTRUCTIVO | EXIGENCIA |  | CUMPLIMIENTO
Agrupación de componentes de la envolvente de una edificación. | Resistencia Térmica R100 mínima para la Zona Térmica donde se encuentra la comuna: | Mediante la incorporación de un material aislante, rotulado según la norma técnica NCh2251, que cumpla con una resistencia térmica R100 igual o superior a lo exigido.
2° Seleccione Material Aislante ↓:
Lana Mineral 40kg/m3
| R100 de la Exigencia | R100 de la Solución (Igual o mayor a la exigencia) | Espesores Comerciales Mínimos (mm)
Complejo de Techumbre | 303 | 310 | 130
Complejo de Muros Perimetrales | 167 | 190 | 80
Complejo de Piso Ventilado | 167 | 190 | 80
Sobrecimientos | 45 | 95 | 40
Elaborado por Omar González Carrasco Arquitecto | omarqonzalez |  | https://moldeloft.cl
Glosario y Alcances | Instrucciones: | Primero seleciona la comuna y luego selecciona el material aislante.
Piso Ventilado: Piso elevado o despegado del suelo, sobre pilotes o en voladizo.
Sin exigencias para complejos de piso con radier de hormigón, al no presentar pérdidas significativas de calor. Sólo en bordes perimetrales de sobrecimientos hasta el cimiento o 30cm bajo tierra.
R100 de un material:Es un valor que indica su capacidad para resistir el paso del calor. Entre más alto mejor aislación.
Según la NCh2251: R100= valor equivalente a la resistencia térmica (m²K/W)x100.

## Datos MINVU
Región | Provincia | Comuna | Zona Térmica | Límite [MSNM/Longitud]
De Arica y Parinacota | Arica | Arica Costa | A | < 1.100 |  |  |  |  | Lana de Vidrio 11kg/m3 |  | Lana Mineral 40kg/m3 |  | Poliestireno Expandido 15kg/m3
De Arica y Parinacota | Arica | Arica Central | B | 1.100 ≤ altitud < 3.000 | ZONA TÉRMICA | COMPLEJO DE TECHUMBRE | COMPLEJO DE MUROS PERIMETRALES | COMPLEJO DE PISO VENTILADO | R100 | Espesor Comercial | R100 | Espesor Comercial | R100 | Espesor Comercial | Lana de Vidrio 11kg/m3 | ZONA TÉRMICA | SOBRECIMIENTO
De Arica y Parinacota | Arica | Arica Cordillera | H | ≥ 3.000 |  | R100 | R100 | R100 | 429 | 180 | 405 | 170 | 436 | 180 | Lana Mineral 40kg/m3 |  | R100
De Arica y Parinacota | Arica | Camarones Costa | A | < 1.100 | A | 119 | 50 | 28 | 381 | 160 | 381 | 160 | 412 | 170 | Poliestireno Expandido 15kg/m3 | A | -
De Arica y Parinacota | Arica | Camarones Central | B | 1.100 ≤ altitud < 3.000 | B | 213 | 125 | 143 | 333 | 140 | 357 | 150 | 387 | 160 |  | B | 45
De Arica y Parinacota | Arica | Camarones Cordillera | H | ≥ 3.000 | C | 213 | 125 | 115 | 286 | 120 | 333 | 140 | 363 | 150 |  | C | 45
De Arica y Parinacota | Parinacota | Putre | H | ≥ 3.000 | D | 263 | 167 | 167 | 238 | 100 | 310 | 130 | 339 | 140 |  | D | 45
De Arica y Parinacota | Parinacota | General Lagos | H | ≥ 3.000 | E | 303 | 167 | 167 | 190 | 80 | 286 | 120 | 315 | 130 |  | E | 45
De Tarapacá | Iquique | Iquique | A | - | F | 357 | 222 | 200 | 143 | 60 | 262 | 110 | 291 | 120 |  | F | 91
De Tarapacá | Tamarugal | Camiña Central | B | 1.100 ≤ altitud < 3.000 | G | 357 | 250 | 256 | 95 | 40 | 238 | 100 | 266 | 110 |  | G | 91
De Tarapacá | Tamarugal | Camiña Cordillera | H | ≥ 3.000 | H | 400 | 333 | 313 |  |  | 214 | 90 | 242 | 100 |  | H | 91
De Tarapacá | Tamarugal | Colchane | H | - | I | 400 | 286 | 313 |  |  | 190 | 80 | 218 | 90 |  | I | 91
De Tarapacá | Tamarugal | Huara Costa | A | < 1.100 | [6 empty] | 143 | 60 | 194 | 80
De Tarapacá | Tamarugal | Huara Central | B | 1.100 ≤ altitud < 3.000 | [6 empty] | 119 | 50 | 169 | 70
De Tarapacá | Tamarugal | Huara Cordillera | H | ≥ 3.000 | [6 empty] | 95 | 40 | 145 | 60
De Tarapacá | Tamarugal | Pica Central | B | < 3.000 | [8 empty] | 121 | 50
De Tarapacá | Tamarugal | Pica Cordillera | H | ≥ 3.000 | [8 empty] | 97 | 40
De Tarapacá | Tamarugal | Pozo Almonte Central | B | < 3.000 | [8 empty] | 73 | 30
De Tarapacá | Tamarugal | Pozo Almonte Cordillera | H | ≥ 3.000 | [8 empty] | 48 | 20
De Tarapacá | Iquique | Alto Hospicio | A | - | [8 empty] | 24 | 10
De Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta Costa | A | ≥70∘ -
De Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta Central | B | <70∘<3.000
De Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta Cordillera | H | ≥ 3.000
De Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | A | -
De Antofagasta | Antofagasta | Sierra Gorda | B | -
De Antofagasta | Antofagasta | Taltal Costa | A | ≥70∘ -
De Antofagasta | Antofagasta | Taltal Central | B | <70∘<3.000
De Antofagasta | Antofagasta | Taltal Cordillera | H | ≥ 3.000
De Antofagasta | El Loa | Calama Central | B | < 3.000
De Antofagasta | El Loa | Calama Cordillera | H | ≥ 3.000
De Antofagasta | El Loa | Ollagüe | H | -
De Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama Central | B | < 3.000
De Antofagasta | El Loa | San Pedro de Atacama Cordillera | H | ≥ 3.000
De Antofagasta | Tocopilla | Tocopilla | A | -
De Antofagasta | Tocopilla | María Elena | B | -
De Atacama | Copiapó | Copiapó Costa | A | >70∘44′ -
De Atacama | Copiapó | Copiapó Central | B | ≤70∘44′<3.000
De Atacama | Copiapó | Copiapó Cordillera | H | ≥ 3.000
De Atacama | Copiapó | Caldera | A | -
De Atacama | Copiapó | Tierra Amarilla Central | B | < 3.000
De Atacama | Copiapó | Tierra Amarilla Cordillera | H | ≥ 3.000
De Atacama | Chañaral | Chañaral | A | -
De Atacama | Chañaral | Diego de Almagro Central | B | < 3.000
De Atacama | Chañaral | Diego de Almagro Cordillera | H | ≥ 3.000
De Atacama | Huasco | Vallenar | B | -
De Atacama | Huasco | Alto del Carmen Central | B | < 3.000
De Atacama | Huasco | Alto del Carmen Cordillera | H | ≥ 3.000
De Atacama | Huasco | Freirina | A | -
De Atacama | Huasco | Huasco | A | -
De Coquimbo | Elqui | La Serena Costa | C | >71∘ -
De Coquimbo | Elqui | La Serena Central | B | ≤71∘ -
De Coquimbo | Elqui | Coquimbo | C | -
De Coquimbo | Elqui | Andacollo | B | -
De Coquimbo | Elqui | La Higuera Costa | C | >71∘ -
De Coquimbo | Elqui | La Higuera Central | B | ≤71∘ -
De Coquimbo | Elqui | Paiguano Central | B | < 3.000
De Coquimbo | Elqui | Paiguano Cordillera | H | ≥ 3.000
De Coquimbo | Elqui | Vicuña Central | B | < 3.000
De Coquimbo | Elqui | Vicuña Cordillera | H | ≥ 3.000
De Coquimbo | Choapa | Illapel Central | B | < 2.000
De Coquimbo | Choapa | Illapel Cordillera | H | ≥ 2.000
De Coquimbo | Choapa | Canela | C | -
De Coquimbo | Choapa | Los Vilos | C | -
De Coquimbo | Choapa | Salamanca Central | B | < 2.000
De Coquimbo | Choapa | Salamanca Cordillera | H | ≥ 2.000
De Coquimbo | Limari | Ovalle Costa | C | >71∘15′ -
De Coquimbo | Limari | Ovalle Central | B | ≤71∘15′ -
De Coquimbo | Limari | Combarbalá Central | B | < 2.000
De Coquimbo | Limari | Combarbalá Cordillera | H | ≥ 2.000
De Coquimbo | Limari | Monte Patria Central | B | < 2.000
De Coquimbo | Limari | Monte Patria Cordillera | H | ≥ 2.000
De Coquimbo | Limari | Punitaqui | B | -
De Coquimbo | Limari | Río Hurtado Central | B | < 3.000
De Coquimbo | Limari | Río Hurtado Cordillera | H | ≥ 3.000
De Valparaíso | Valparaíso | Valparaíso | C | -
De Valparaíso | Valparaíso | Casablanca | C | -
De Valparaíso | Valparaíso | Concón | C | -
De Valparaíso | Valparaíso | Juan Fernández | C | -
De Valparaíso | Valparaíso | Puchuncaví | C | -
De Valparaíso | Marga Marga | Quilpué | D | -
De Valparaíso | Valparaíso | Quintero | C | -
De Valparaíso | Marga Marga | Villa Alemana | D | -
De Valparaíso | Valparaíso | Viña del Mar | C | -
De Valparaíso | Isla de Pascua | Isla de Pascua | A | -
De Valparaíso | Los Andes | Los Andes Central | D | < 2.000
De Valparaíso | Los Andes | Los Andes Cordillera | H | ≥2.000
De Valparaíso | Los Andes | Calle Larga | D | -
De Valparaíso | Los Andes | Rinconada | D | -
De Valparaíso | Los Andes | San Esteban Central | D | < 2.000
De Valparaíso | Los Andes | San Esteban Cordillera | H | ≥2.000
De Valparaíso | Petorca | La Ligua Costa | C | >71∘15′ -
De Valparaíso | Petorca | La Ligua Central | D | ≤71∘15′ -
De Valparaíso | Petorca | Cabildo Central | D | < 2.000
De Valparaíso | Petorca | Cabildo Cordillera | H | ≥2.000
De Valparaíso | Petorca | Papudo | C | -
De Valparaíso | Petorca | Petorca Central | D | < 2.000
De Valparaíso | Petorca | Petorca Cordillera | H | ≥2.000
De Valparaíso | Petorca | Zapallar | C | -
De Valparaíso | Quillota | Quillota | D | -
De Valparaíso | Quillota | Calera | D | -
De Valparaíso | Quillota | Hijuelas | D | -
De Valparaíso | Quillota | La Cruz | D | -
De Valparaíso | Marga Marga | Limache | D | -
De Valparaíso | Quillota | Nogales | D | -
De Valparaíso | Marga Marga | Olmué | D | -
De Valparaíso | San Antonio | San Antonio | C | -
De Valparaíso | San Antonio | Algarrobo | C | -
De Valparaíso | San Antonio | Cartagena | C | -
De Valparaíso | San Antonio | El Quisco | C | -
De Valparaíso | San Antonio | El Tabo | C | -
De Valparaíso | San Antonio | Santo Domingo | C | -
De Valparaíso | San Felipe | San Felipe | D | -
De Valparaíso | San Felipe | Catemu | D | -
De Valparaíso | San Felipe | Llaillay | D | -
De Valparaíso | San Felipe | Panquehue | D | -
De Valparaíso | San Felipe | Putaendo Central | D | < 2.000
De Valparaíso | San Felipe | Putaendo Cordillera | H | ≥2.000
De Valparaíso | San Felipe | Santa María | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Santiago | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Cerrillos | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Cerro Navia | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Conchalí | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | El Bosque | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Estación Central | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Huechuraba | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Independencia | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | La Cisterna | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | La Pintana | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | La Reina | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Las Condes | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Lo Barnechea Central | D | < 2.000
Metropolitana de Santiago | Santiago | Lo Barnechea Cordillera | H | ≥2.000
Metropolitana de Santiago | Santiago | Lo Espejo | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Lo Prado | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Macul | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Maipú | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Ñuñoa | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pedro Aguirre Cerda | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Peñalolén | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Providencia | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Pudahuel | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Quilicura | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Recoleta | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Renca | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | San Joaquín | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | San Miguel | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | San Ramón | D | -
Metropolitana de Santiago | Santiago | Vitacura | D | -
Metropolitana de Santiago | Cordillera | Puente Alto | D | -
Metropolitana de Santiago | Cordillera | Pirque | D | -
Metropolitana de Santiago | Cordillera | San José de Maipo Central | D | < 2.000
Metropolitana de Santiago | Cordillera | San José de Maipo Cordillera | H | ≥2.000
Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Colina Central | D | < 2.000
Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Colina Cordillera | H | ≥2.000
Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Lampa | D | -
Metropolitana de Santiago | Chacabuco | Tiltil | D | -
Metropolitana de Santiago | Maipo | San Bernardo | D | -
Metropolitana de Santiago | Maipo | Buin | D | -
Metropolitana de Santiago | Maipo | Calera de Tango | D | -
Metropolitana de Santiago | Maipo | Paine | D | -
Metropolitana de Santiago | Melipilla | Melipilla | D | -
Metropolitana de Santiago | Melipilla | Alhué | D | -
Metropolitana de Santiago | Melipilla | Curacaví | D | -
Metropolitana de Santiago | Melipilla | María Pinto | D | -
Metropolitana de Santiago | Melipilla | San Pedro | D | -
Metropolitana de Santiago | Talagante | Talagante | D | -
Metropolitana de Santiago | Talagante | El Monte | D | -
Metropolitana de Santiago | Talagante | Isla de Maipo | D | -
Metropolitana de Santiago | Talagante | Padre Hurtado | D | -
Metropolitana de Santiago | Talagante | Peñaflor | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Rancagua | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Codegua Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Codegua Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Coinco | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Coltauco | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Doñihue | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Graneros | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Las Cabras | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Machalí Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Machalí Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Malloa Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Malloa Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Mostazal Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Mostazal Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Olivar | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Peumo | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Pichidegua | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Rengo Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Rengo Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Requínoa Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | Requínoa Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Cachapoal | San Vicente | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cardenal Caro | Pichilemu | C | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cardenal Caro | La Estrella | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cardenal Caro | Litueche | C | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cardenal Caro | Marchihue | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cardenal Caro | Navidad | C | -
Del Libertador B. O'Higgins | Cardenal Caro | Paredones | C | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | San Fernando Central | D | < 1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | San Fernando Cordillera | H | ≥1.000
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Chépica | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Chimbarongo | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Lolol | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Nancagua | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Palmilla | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Peralillo | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Placilla | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Pumanque | D | -
Del Libertador B. O'Higgins | Colchagua | Santa Cruz | D | -
Del Maule | Talca | Talca | D | -
Del Maule | Talca | Constitución | E | -
Del Maule | Talca | Curepto | E | -
Del Maule | Talca | Empedrado | E | -
Del Maule | Talca | Maule | D | -
Del Maule | Talca | Pelarco | D | -
Del Maule | Talca | Pencahue | D | -
Del Maule | Talca | Río Claro | D | -
Del Maule | Talca | San Clemente Central | D | < 1.000
Del Maule | Talca | San Clemente Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Talca | San Rafael | D | -
Del Maule | Cauquenes | Cauquenes | E | -
Del Maule | Cauquenes | Chanco | E | -
Del Maule | Cauquenes | Pelluhue | E | -
Del Maule | Curico | Curicó Central | D | < 1.000
Del Maule | Curico | Curicó Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Curico | Hualañé | D | -
Del Maule | Curico | Licantén | C | -
Del Maule | Curico | Molina Central | D | < 1.000
Del Maule | Curico | Molina Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Curico | Rauco | D | -
Del Maule | Curico | Romeral Central | D | < 1.000
Del Maule | Curico | Romeral Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Curico | Sagrada Familia | D | -
Del Maule | Curico | Teno Central | D | < 1.000
Del Maule | Curico | Teno Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Curico | Vichuquén | C | -
Del Maule | Linares | Linares Central | D | < 1.000
Del Maule | Linares | Linares Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Linares | Colbún Central | D | < 1.000
Del Maule | Linares | Colbún Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Linares | Longaví Central | D | < 1.000
Del Maule | Linares | Longaví Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Linares | Parral Central | D | < 1.000
Del Maule | Linares | Parral Cordillera | H | ≥1.000
Del Maule | Linares | Retiro | D | -
Del Maule | Linares | San Javier | D | -
Del Maule | Linares | Villa Alegre | D | -
Del Maule | Linares | Yerbas Buenas | D | -
Del Bíobío | Concepción | Concepción | E | -
Del Bíobío | Concepción | Coronel | E | -
Del Bíobío | Concepción | Chiguayante | E | -
Del Bíobío | Concepción | Florida | F | -
Del Bíobío | Concepción | Hualqui | E | -
Del Bíobío | Concepción | Lota | E | -
Del Bíobío | Concepción | Penco | E | -
Del Bíobío | Concepción | San Pedro de la Paz | E | -
Del Bíobío | Concepción | Santa Juana | E | -
Del Bíobío | Concepción | Talcahuano | E | -
Del Bíobío | Concepción | Tomé | E | -
Del Bíobío | Concepción | Hualpén | E | -
Del Bíobío | Arauco | Lebu | E | -
Del Bíobío | Arauco | Arauco | E | -
Del Bíobío | Arauco | Cañete | E | -
Del Bíobío | Arauco | Contulmo | E | -
Del Bíobío | Arauco | Curanilahue | E | -
Del Bíobío | Arauco | Los Álamos | E | -
Del Bíobío | Arauco | Tirúa | E | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Los Ángeles | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Antuco Central | F | < 1.000 MSNM
Del Bíobío | Bío-Bío | Antuco Cordillera | H | > 1.000 MSNM
Del Bíobío | Bío-Bío | Cabrero | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Laja | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Mulchén | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Nacimiento | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Negrete | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Quilaco | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Quilleco Central | F | < 1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | Quilleco Cordillera | H | ≥1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | San Rosendo | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Santa Bárbara Central | F | < 1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | Santa Bárbara Cordillera | H | ≥1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | Tucapel Central | F | < 1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | Tucapel Cordillera | H | ≥1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | Yumbel | F | -
Del Bíobío | Bío-Bío | Alto Biobío Central | F | < 1.000
Del Bíobío | Bío-Bío | Alto Biobío Cordillera | H | ≥1.000
De Ñuble | Diguillín | Chillán | F | -
De Ñuble | Diguillín | Bulnes | F | -
De Ñuble | Diguillín | Chillán Viejo | F | -
De Ñuble | Diguillín | El Carmen | F | -
De Ñuble | Diguillín | Pemuco | F | -
De Ñuble | Diguillín | Pinto Central | F | < 1.000
De Ñuble | Diguillín | Pinto Cordillera | H | ≥1.000
De Ñuble | Diguillín | Quillón | F | -
De Ñuble | Diguillín | San Ignacio | F | -
De Ñuble | Diguillín | Yungay Central | F | < 1.000
De Ñuble | Diguillín | Yungay Cordillera | H | ≥1.000
De Ñuble | Punilla | San Carlos | F | -
De Ñuble | Punilla | Coihueco Central | F | < 1.000
De Ñuble | Punilla | Coihueco Cordillera | H | ≥1.000
De Ñuble | Punilla | Ñiquén | F | -
De Ñuble | Punilla | San Fabián Central | F | < 1.000
De Ñuble | Punilla | San Fabián Cordillera | H | ≥1.000
De Ñuble | Punilla | San Nicolás | F | -
De Ñuble | Itata | Quirihue | E | -
De Ñuble | Itata | Cobquecura | E | -
De Ñuble | Itata | Coelemu | E | -
De Ñuble | Itata | Ninhue | F | -
De Ñuble | Itata | Portezuelo | F | -
De Ñuble | Itata | Ránquil | F | -
De Ñuble | Itata | Treguaco | E | -
De La Araucanía | Cautín | Temuco | F | -
De La Araucanía | Cautín | Carahue | E | -
De La Araucanía | Cautín | Cunco | F | -
De La Araucanía | Cautín | Curarrehue | H | -
De La Araucanía | Cautín | Freire | F | -
De La Araucanía | Cautín | Galvarino | F | -
De La Araucanía | Cautín | Gorbea | F | -
De La Araucanía | Cautín | Lautaro | F | -
De La Araucanía | Cautín | Loncoche | F | -
De La Araucanía | Cautín | Melipeuco | H | -
De La Araucanía | Cautín | Nueva Imperial | F | -
De La Araucanía | Cautín | Padre Las Casas | F | -
De La Araucanía | Cautín | Perquenco | F | -
De La Araucanía | Cautín | Pitrufquén | F | -
De La Araucanía | Cautín | Pucón | H | -
De La Araucanía | Cautín | Saavedra | E | -
De La Araucanía | Cautín | Teodoro Schmidt | E | -
De La Araucanía | Cautín | Toltén | E | -
De La Araucanía | Cautín | Vilcún | F | -
De La Araucanía | Cautín | Villarrica | F | -
De La Araucanía | Cautín | Cholchol | F | -
De La Araucanía | Malleco | Angol | F | -
De La Araucanía | Malleco | Collipulli | F | -
De La Araucanía | Malleco | Curacautín | F | -
De La Araucanía | Malleco | Ercilla | F | -
De La Araucanía | Malleco | Lonquimay | H | -
De La Araucanía | Malleco | Los Sauces | F | -
De La Araucanía | Malleco | Lumaco | F | -
De La Araucanía | Malleco | Purén | F | -
De La Araucanía | Malleco | Renaico | F | -
De La Araucanía | Malleco | Traiguén | F | -
De La Araucanía | Malleco | Victoria | F | -
De Los Ríos | Valdivia | Valdivia | G | -
De Los Ríos | Valdivia | Corral | G | -
De Los Ríos | Ranco | Futrono | F | -
De Los Ríos | Ranco | La Unión Costa | G | >73∘15′ -
De Los Ríos | Ranco | La Unión Central | F | ≤73∘15′ -
De Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | F | -
De Los Ríos | Valdivia | Lanco | F | -
De Los Ríos | Valdivia | Los Lagos | F | -
De Los Ríos | Valdivia | Máfil | G | -
De Los Ríos | Valdivia | Mariquina | G | -
De Los Ríos | Valdivia | Paillaco | F | -
De Los Ríos | Valdivia | Panguipulli | F | -
De Los Ríos | Ranco | Río Bueno | F | -
De Los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Calbuco | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Cochamó | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Fresia | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Frutillar | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Los Muermos | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Llanquihue | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Maullín | G | -
De Los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Castro | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Ancud | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Chonchi | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Curaco de Vélez | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Dalcahue | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Puqueldón | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Queilén | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Quellón | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Quemchi | G | -
De Los Lagos | Chiloe | Quinchao | G | -
De Los Lagos | Osorno | Osorno | G | -
De Los Lagos | Osorno | Puerto Octay | G | -
De Los Lagos | Osorno | Purranque | G | -
De Los Lagos | Osorno | Puyehue | G | -
De Los Lagos | Osorno | Río Negro | G | -
De Los Lagos | Osorno | San Juan de la Costa | G | -
De Los Lagos | Osorno | San Pablo | G | -
De Los Lagos | Palena | Chaitén | G | -
De Los Lagos | Palena | Futaleufú | I | -
De Los Lagos | Palena | Hualaihué | G | -
De Los Lagos | Palena | Palena | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Coyhaique | Coyhaique | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Coyhaique | Lago Verde | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Aisén | Aisén | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Aisén | Cisnes | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Aisén | Guaitecas | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Capitan Prat | Cochrane | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Capitan Prat | O'Higgins | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | Capitan Prat | Tortel | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | General Carrera | Chile Chico | I | -
De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo | General Carrera | Río Ibáñez | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Magallanes | Laguna Blanca | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Magallanes | Río Verde | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Magallanes | San Gregorio | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Antártica Chilena | Cabo de Hornos | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Porvenir | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Primavera | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Timaukel | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Natales | I | -
De Magallanes y de La Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | I | -

## Calcular R100
¿Qué es el R100 de un material aislante y cómo se obtiene?
El valor R100 es la Resistencia Térmica Neta del Aislante, una medida de la capacidad del material para resistir el paso del calor. Se le llama R100 porque se calcula bajo condiciones de laboratorio a 10°C.Mayor es el R100, mejor es el aislamiento. Un valor alto significa que el material es muy efectivo para impedir que el calor se escape o entre. Datos necesarios para calcularlo: El espesor del material y su conductividad térmica.
Ejemplo:
Material Aislante:
Lana de Vidrio de 11kg/m3
Variables |  | Unidades
Espesor | 100 | mm
Conductividad Térmica | 0.042 | W/(m ⋅ °C)
R100 (Resistencia Térmica) | 238.0952 | [(m² ⋅ °C)/W]
Fórmula:
R100= | (Espesor/1000)
---------------------------------------------------
Conductividad Térmica ⋅ 100
Glosario
W: Watts. Unidad de potencia que indica la cantidad de calor que fluye a través del material.
Fuente: NCh2251

## No borrar
"Creamos un mundo mejor; cuando lo Diseñamos, lo Construimos, lo Disfrutamos y lo Mejoramos Colaborativamente"…